## Anexo IB-Planilha Orçamentária
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
|  |  |  | BDI : | 23,69% | EMOP | JUNHO/2022
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVITE Nº 003/2022 FMAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 547.87 | 677.66 | 2 | 1355.32
1.2 | 1915 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS . | M² | 103.31 | 127.78 | 5 | 638.9
[6 empty] | SUBTOTAL: | 1994.22
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 77.68 | 96.08 | 4.66 | 447.73
2.2 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 24.15 | 29.87 | 3.46 | 103.35
[6 empty] | SUBTOTAL: | 551.08
3 | ESTRUTURA
3.1 | 11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 552.51 | 683.4 | 0.13 | 88.84
3.2 | 11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M³ | 2360.32 | 2919.48 | 1.65 | 4817.14
3.3 | 11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.002 | M³ | 2848.55 | 3523.37 | 1.04 | 3664.3
[6 empty] | SUBTOTAL: | 8570.28
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.1 | 12.003.0080-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES CMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M² | 69.89 | 86.45 | 104.73 | 9053.91
4.2 | 13.001.0015-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M² | 33.06 | 40.89 | 209.45 | 8564.41
4.3 | 13.001.0036-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 24.39 | 30.17 | 33.78 | 1019.14
4.4 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M³ | 92.53 | 114.45 | 1.4 | 160.23
4.5 | 05.001.0009-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M² | 21.67 | 26.8 | 33.6 | 900.48
4.6 | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M² | 17.63 | 21.81 | 99 | 2159.19
4.7 | 13.301.0117-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M² | 19.41 | 24.01 | 188 | 4513.88
4.8 | 13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M² | 196.66 | 243.25 | 188 | 45731
4.9 | 13.331.0050-0 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 46.76 | 57.84 | 84.9 | 4910.62
4.10 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | M² | 18.06 | 22.34 | 10.5 | 234.57
[6 empty] | SUBTOTAL: | 77247.43
5 | HIDRÁULICA
5.1 | 15.004.0105-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO. | UN | 414.59 | 512.81 | 3 | 1538.43
5.2 | 18.002.0080-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO. | UN | 214.69 | 265.55 | 1 | 265.55
5.3 | 15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 54.76 | 67.73 | 3 | 203.19
5.4 | 18.013.0155-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO. | UN | 50.99 | 63.07 | 3 | 189.21
5.5 | 15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES. | UN | 207.43 | 256.57 | 3 | 769.71
5.6 | 18.002.0010-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA AVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO. | UN | 227.74 | 281.69 | 3 | 845.07
5.7 | 18.008.0005-0 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO. | UN | 8.14 | 10.07 | 3 | 30.21
5.8 | 18.008.0007-0 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA PIA,DE 1/2".FORNECIMENTO. | UN | 7.11 | 8.79 | 2 | 17.58
5.9 | 15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEMTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 159.78 | 197.63 | 6 | 1185.78
5.10 | 18.100.0025-0 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 120X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO. | UN | 184.23 | 227.87 | 1 | 227.87
5.11 | 15.004.0070-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES. | UN | 290.18 | 358.92 | 1 | 358.92
5.12 | 18.002.0030-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO. | UN | 477.07 | 590.09 | 1 | 590.09
5.13 | 18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO. | UN | 30.57 | 37.81 | 3 | 113.43
5.14 | 18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO TUBULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA LAVATÓRIO DE CENTRO, MEDINDO 63 X 51CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 311.24 | 384.97 | 1 | 384.97
5.15 | 18.016.0108-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO | UN | 175.04 | 216.51 | 1 | 216.51
5.16 | 18.016.0106-0 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 164.69 | 203.71 | 1 | 203.71
5.17 | 18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 635.87 | 786.51 | 2 | 1573.02
5.18 | 18.005.0030-0 | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 112.65 | 139.34 | 2 | 278.68
[6 empty] | SUBTOTAL: | 8991.93
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
6.1 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 25.55 | 31.6 | 10 | 316
6.2 | 14.006.0285-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1619.22 | 2002.81 | 7 | 14019.67
6.3 | 14.006.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 693.66 | 857.99 | 9 | 7721.91
6.4 | 14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 688.28 | 851.33 | 3 | 2553.99
6.5 | 14.007.0040-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN | 454.52 | 562.2 | 12 | 6746.4
6.6 | 14.007.0155-0 | FERRAGENS P/JANELA MADEIRA DE ABRIR,2 FOLHAS,DO TIPO VIDRO,VENEZIANA E POSTIGO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.DE:-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DE LATAO;-4 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 1.3/4"X2";-2 FECHOS DE FIO REDONDO,DE FERRO,DE 2", ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO REDONDO DE FERRO,P/PINTAR,20CM,1 FECHO REDONDO,P/PINTAR,30CM | UN | 214.83 | 265.72 | 7 | 1860.04
6.7 | 14.002.0120-0 | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE ACO TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8",FIXADO EM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3",MARCO EM DUPLO PERFIL "U" DE 1/2"X3",BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"X1/8",INCLUINDO ALAVANCA CROMADA E PINTURA COM PRIMER ANTICORROSIVO,EXCLUSIVE PINTURA E VIDROS DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 765.22 | 946.5 | 1.8 | 1703.7
6.8 | ES 15.05.0200 (A) | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, EM PERFIS SERIE 30, COM MARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE FECHADURA. | M² | 782.82 | 968.27 | 3.15 | 3050.05
[6 empty] | SUBTOTAL: | 37971.76
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
7.1 | 15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 39.02 | 48.26 | 12 | 579.12
7.2 | 15.015.0021-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR. | UN | 284.21 | 351.54 | 16 | 5624.64
7.3 | 15.019.0025-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 13.44 | 16.62 | 8 | 132.96
7.4 | 15.019.0052-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11.69 | 14.46 | 46 | 665.16
7.5 | 15.008.0025-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.34 | 7.84 | 200 | 1568
7.6 | 15.008.0020-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 4.12 | 5.1 | 500 | 2550
7.7 | 15.008.0100-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 1 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 9.95 | 12.31 | 100 | 1231
[6 empty] | SUBTOTAL: | 12350.88
8 | COBERTURA
8.1 | 05.001.0042-0 | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA | M² | 11.01 | 13.62 | 71.78 | 977.64
8.2 | 16.001.0061-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 60 | 74.21 | 211.3 | 15680.57
8.3 | 16.005.0070-0 | COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO,TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOSA SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 161.75 | 200.07 | 211.3 | 42274.79
8.4 | 13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 73 | 90.29 | 119 | 10744.51
[6 empty] | SUBTOTAL: | 69677.51
9 | PINTURA
9.1 | 17.018.0020-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M² | 10.77 | 13.32 | 298.74 | 3979.22
9.2 | 17.017.0169-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M² | 47.92 | 59.27 | 38.57 | 2286.04
9.3 | 17.018.0117-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO. | M² | 13.69 | 16.93 | 298.74 | 5057.67
[5 empty] | SUBTOTAL: |  | 11322.93
[5 empty] | TOTAL UNITÁRIO |  | 228678.02
Local e Data
|  | _______________________ Nome: |  |  | Aperibé, 04 de agosto de 2022.

## Anexo IC-Cronograma
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IC - CRONOGRAMA FÍSICO
CONVITE Nº 003/2022 FMAS
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 1994.22 | - | - | 100% | 1994.22
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 275.54 | 50% | 275.54 | 100% | 551.08
| 3 | ESTRUTURA | 70% | 5999.196 | 30% | 2571.084 | 100% | 8570.28
| 4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 80% | 61797.944 | 20% | 15449.486 | 100% | 77247.43
| 5 | HIDRÁULICA | 0% | 0 | 100% | 8991.93 | 100% | 8991.93
| 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0% | 0 | 100% | 37971.76 | 100% | 37971.76
| 7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 70% | 8645.616 | 30% | 3705.264 | 100% | 12350.88
| 8 | COBERTURA | 50% | 34838.755 | 50% | 34838.755 | 100% | 69677.51
| 9 | PINTURA | 0% | 0 | 100% | 11322.93 | 100% | 11322.93
| TOTAL |  | 113551.27 |  |  | 115126.749 |  | 228678.02
|  | Local e Data |  |  |  | Aperibé, 04 de agosto de 2022.
________________________ Nome

## Anexo ID - Composição BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
SETOR DE PROJETO
ANEXO ID - COMPOSIÇÃO DO B.D.I
CONVITE Nº 003/2022 FMAS
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Aperibé, 4 de agosto de 2022
Local e Data ________________________ Nome

## Anexo IE - Memorial de Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IE - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
COMP. |  | LARG. |  | M²
2 | X | 1 | = | 2
1.2 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H
|  |  | UNI. | 5
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVAÇÃO
SAPATA
M³
0.6 | X | 0.6 | X | 1.85 | X | 7 | = | 4.66
[7 empty] | TOTAL | 4.66
2.2 REATERRO
volume M³
CONCR.MAGRO E REATERO |  | 0.13
SAPATA |  | 0.76 |  |  | metros
PILAR FUND. |  | 0.315 |  | Pilar de fund. | 1.5
TOTAL |  | 1.205
REATERRO | = | ESCAV. | - | VOL. DE CONCR.
|  | 4.66 |  | 1.205 |  |  | = | 3.46
3.0 ESTRUTURA
3.1 VOLUME DE CONCRETO - CONCRETO MAGRO
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
SAPATA | 0.6 | X | 0.6 | X | 0.05 | X | 7 | = | 0.13
[7 empty] | TOTAL |  | 0.13
3.2 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS (sem escoramento)
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | QUANT. |  | M³
FUNDAÇAO
SAPATAS | 0.6 | X | 0.6 | X | 0.3 | X | 7 | = | 0.76
PILARES (sapata) | 0.12 | X | 0.25 | X | 1.5 | X | 7 | = | 0.32
ESTRUTURA
PILARES (piso a laje) | 0.12 | X | 0.25 | X | 2.7 | X | 7 | = | 0.57
[6 empty] | TOTAL |  |  | 1.65
3.3 VOLUME DE CONCRETO PARA PEÇAS ARMADAS ( com escoramento)
ESTRUTURA
| LARG |  | COMP. |  | PROF. |  | M³
VIGAMENTO (apoio de estrutura de telhado) | 0.3 | X | 28.85 | X | 0.12 | = | 1.04
4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.1
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
| COMP. LINEAR( cad) |  | ALTURA | M²
Apoio estr. de telhado(superior) | 7.1 | X | 1.75 | 12.43
Apoio estr. de telhado(inferior) | 9.1 | X | 3 | 27.3
Alvenaria sobre alvenaria de apoio sob estrutura |  |  |  | 65
| TOTAL |  |  | 104.73
4.2 EMBOÇO
| COMP. LINEAR( cad) |  | ALTURA |  |  | M²
Apoio estr. de telhado(superior) | 7.1 | X | 1.75 | X | 2 | 24.85
Apoio estr. de telhado(inferior) | 9.1 | X | 3 | X | 2 | 54.6
Apoio estr. de telhado(lateral) |  |  | 65 | X | 2 | 130
209.45
4.3 EMBOÇO SEM CHAPISCO
| COMP. LINEAR( cad) |  | ALT. |  | M²
Apoio estr. de telhado(lateral emalvenaria existente) | 19.3 | X | 1.75 | = | 33.78
4.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | [5 empty] | M³
3.1 | X | 3 | X | 0.15 | = | 1.4
4.5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO
M²
BANHEIRO FUNCIONAL | 8.2 | X | 3 | 24.6
COZINHA (PIA) | 3 | X | 3 | 9
|  |  | TOTAL | 33.6
4.6 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M²
BANHEIRO EXTERNO, COZINHA, DEPOSITO, BANHEIRO FUNCIONAL, COORDENAÇÃO, HALL, ATENDIMENTO 1, ATENDIMENTO 2, RECEPÇÃO | [5 empty] | 99
4.7 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM
M²
VARANDA | [5 empty] | 89
BANHEIRO EXTERNO, COZINHA, DEPOSITO, BANHEIRO FUNCIONAL, COORDENAÇÃO, HALL, ATENDIMENTO 1, ATENDIMENTO 2, RECEPÇÃO | [5 empty] | 99
[5 empty] | TOTAL | 188
4.8 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO
|  | PISO DEMOLIDO |  |  | VARANDA |  | TOTAL
REVESTIMENTO(M²) | = | 99 |  | + | 89 | = | 188
4.9 RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016
M
ATENDIMENTO 1,RECPÇÃO, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO 2,HALL, VARANDA |  |  |  | 84.9
4.9 ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES
M
10.5
5.0 | HIDRÁULICA |  |  |  |  | UN
5.1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL |  |  |  |  | 3
5.2 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL |  |  |  |  | 1
5.3 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. |  |  |  |  | 3
5.4 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO. |  |  |  |  | 3
5.5 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO) |  |  |  |  | 3
5.6 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, |  |  |  |  | 3
5.7 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO. |  |  |  |  | 3
5.8 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA PIA,DE 1/2".FORNECIMENTO. |  |  |  |  | 2
5.9 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM |  |  |  |  | 6
5.10 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 120X50CM |  |  |  |  | 1
5.11 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO |  |  |  |  | 1
5.12 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM, |  |  |  |  | 1
5.13 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO. |  |  |  |  | 3
5.14 | BARRA DE APOIO TUBULAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA LAVATÓRIO DE CENTRO, MEDINDO 63 X 51CM |  |  |  |  | 1
5.15 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL COM 70CM, |  |  |  |  | 1
5.16 | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL COM 80 CM, |  |  |  |  | 1
5.17 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICA |  |  |  |  | 2
5.18 | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES |  |  |  |  | 2
6.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | UN
6.1 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS |  |  |  |  | 10
6.2 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM |  |  |  |  | 7
6.3 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEAROS |  |  |  |  | 9
6.4 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM FOLHEAROS |  |  |  |  | 3
6.5 | FERRAGENS DE PORTA |  |  |  |  | 12
6.6 | FERRAGENS DE JANELA |  |  |  |  | 7
M²
6.7 | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTO |  |  |  |  | 1.8
M²
6.7 | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTO |  |  |  |  | 1.8
M²
6.8 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO |  |  |  |  | 1.8
M²
0.6 | X | 0.6 | X | 5 | = | 1.8
6.8 | PORTA DE DE CORRER |  |  |  |  | 5
| 1.5 | X | 2.1 | = | 3.15
7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | U N
7.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA |  |  |  |  | 12
7.2 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2 |  |  |  |  | 16
7.3 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. |  |  |  |  | 8
7.4 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V |  |  |  |  | 46
7.5 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 200
7.6 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA, |  |  |  |  | 500
7.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO |  |  |  |  | 100
8.0 | COBERTURA |  |  |  |  | M² | FATOR | A. REAL
8.1 | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO |  |  |  |  | 71 | 1.011 | 71.78
8.2 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS PROJECAO HORIZONTAL. |  |  |  |  | 209 | 1.011 | 211.3
8.3 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL |  |  |  |  | 209 | 1.011 | 211.3
8.4 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA |  |  |  |  | 119 | 1 | 119
[5 empty] | INCLINAÇÃO | 30% | 15%
[5 empty] | FATOR | 1.044 | 1.011
9.0 PINTURA
9.1 | REPINTURA
| PERIMETRO DE ALV |  | PÉ DIREITO |  | TOTAL(M²)
perimetro total de alvenaria | 99.58 | x | 3 | = | 298.74
9.2 PINTURA DE PAREDES
| COMP. LINEAR( cad) |  | ALTURA |  |  | M²
apoio estr. de telhado(superior) | 7.1 | X | 1.75 | X | 2 | 24.85
apoio estr. de telhado(inferior) | 9.1 | X | 3 | X | 2 | 54.6
apoio estr. de telhado(lateral) |  |  | 65 | X | 2 | 130
209.45
9.3 PINTURA SOBRE MADEIRA
| LARG |  | ALT. |  | LADOS |  | QUANT. |  | TOTAL
PORTA DE 0,8 | 0.8 | X | 2.1 | X | 2 | X | 9 | QUANT. | 30.24
PORTA 0,8 | LARG |  | COM. LINEAR |  | QUANT. |  | TOTAL
DUELA | 0.135 | X | 5 | X | 9 | = | 6.075
ALISAR | 0.05 | X | 5 | X | 9 | = | 2.25
[5 empty] | TOTAL |  |  | 38.57
Aperibé, 04 de agosto de 2022.